C.M  du : 06/09/2018

*   Coulage du béton sur les chemins du ball-trap et de l’entrée du cimetière neuf

*   Pose de la plomberie de la nouvelle école maternelle

*   Pose de l’électricité (éclairage, prises, baes, alarme sonore) et des câbles informatiques + téléphone à la nouvelle école maternelle

*   Peinture, en 3 couches des murs de la nouvelle école maternelle

*   Pose des rails et des plaques de faux-plafond de la nouvelle école maternelle

*   Pose de 102 M2 de carrelage et 60 m de plinthe + joint

*   Pose de butées pour les vantaux des fenêtres de la classe + pose de distributeurs de savon, de papier toilette et de sèche mains.

*   Demande de réparation de la vitre côté conducteur et du frein à main du camion IVECO + remplacement du commodo des clignotants, ainsi que des feux arrière

*   Surveillance des travaux du lotissement et de l’avancement des travaux.

*   Réparation d’une fuite d’eau sur le réseau eau potable de Montagut rue du moulin à vent entre la vanne d’arrêt et le compteur de Mr FERRE

*   Nettoyage et préparation du cimetière neuf pour les funérailles de nos aînés (ées)

*   Confection de 9 grilles de protection pour les fenêtres de l’école maternelle + peinture et pose

*   Remplacement de la pompe de puits de MONTAGUT (pompe en défaut d’isolement au début, puis grillage du bobinage). Alimentation du village uniquement par le forage de FALCOU avec un tout petit débit de 5M3/H au lieu de 15M3/H de MONTAGUT. Avec une consommation totale du village de 180 M3/Jour, ce qui nous donne 7.5 M3/H, le forage ne peut donc pas fournir le village en entier. Nous allons donc étudier le problème et voir si nous pouvons augmenter le débit de 2.5 M3/H sans assécher le puits.

*   Désherbage, coupage des roseaux et des arbustes à la station d’épuration.

*   Nettoyage de fin de chantier de l’école maternelle, ramassage des feuilles de la cour de récré, tonte du jardin d’enfants, nettoyage devant l’entrée des écoles et de la mairie.

*   Ramené 18 tables et 120 chaises au boulodrome pour le repas du 1er septembre.

*   Démontage, remise en état et fixation de la porte grillagée du local de stockage du boulodrome.

*   Début et fin de remise en état des chasses d’eau des sanitaires de l’ancienne communauté des communes.

*   Reprise du nettoyage, désherbage, taillage des haies du village.

*   Remplacement de la bouteille de gaz de chlore au forage de MONTAGUT