C.M  du : 24 /06/2019

*  Remise en état de la charrette et remise en place

*  Amélioration du filtrage du bassin n° 2, en rajoutant du gravier sous le sable pour un séchage plus rapide

*  Levée de réserve sur le goudronnage, rue canto perdrix, par la société COSTE en repassant une couche

*  Contrôle annuel des poteaux incendie par la société compteur SYS obligatoire pour les pompiers

*  Raccordement de 3 compteurs d’eau neufs, 2 au lotissement, 1 rue du moulin à vent (nouvelle maison)

*  Suite aux élections européennes, rangement du matériel et des panneaux d’affichages et nettoyage

*  Remplacement des luminaires du village de la 3ème tranche (place du Languedoc, Montagnier, Lakanal, etc.…)

*  Fin des travaux de raccordement d’eau potable, route de Narbonne

*  Préparation des floralies, mise en place de la signalisation, des emplacements, des tables

* Fin des floralies rangement de tout le matériel, nettoyage de la place du Languedoc, place de la mairie

*  Remplacement de 3 sondes température extérieure pour le chauffage, sur le groupe froid CDC, côté EST (St ESTEVE)

*  Recherche bouche à clé, rue du moulin à vent, pour réparation d’une fuite d’eau importante au compteur de Mr GUILHEM

*  Goudronnage de la 2ème partie de la route de NARBONNE après travaux de pose réseau d’eau potable

*  Recherche de fuite sur le réseau d’eau potable de MONTAGUT avec la société ATD11 de CARCASSONNE

*  Goudronnage de la route de NARBONNE, suite aux travaux sur le réseau d’eau.

*  Réception de la tractopelle. Evacuation de ferraille lourde de la station d’épuration (dé grilleur+compacteur) + remise en état des chemins : guignol; du Sault; de POURSAN; des amandiers

*  Trouvée fuite en bout de réseau chez Mr THOMAS le forain, ouverture du terrain au tractopelle et réparation de la fuite

*  Colmatage de l’infiltration d’eau de pluie sur le mur de l’église, qui se faisait derrière le confessionnal

*  Débroussaillage des chemins et des routes du village par la société BASS comme chaque année

*  Retouche de peinture sur les murs du palier au 1er étage de la mairie, accès à la salle des mariages