C.M  du : 28/03/2019

*  Nettoyage du réservoir de FALCOU

*  Pose d’un tuyau en Plymouth D : 40mm, + 3 vannes, + 3 coffrets, + 3 compteurs au n° 8 avenue de la mer

*  Distribution d’affiches concernant les nouvelles normes de dépôt dans les containers jaunes

*  Refait la peinture de l’ex bureau adjoint, devenu issue de secours de l’école maternelle du 1er étage

*  Remplacement des clés USB sur les radars pédagogiques aux entrées du village

*  Pose d’un tuyau PVC, d : 100, + reprise de béton avec caniveau au sol, + pose d’une grille à l’arrière du foyer municipal afin d’évacuer les eaux de pluie

*  Refait la peinture du foyer de haut en bas, + remplacement des dalles de plafond abîmées ou tâchées

*  Débouché l’égout rue du moulin à vent (partie située entre rue CASSIN et rue du stade)

*  Remplacement de la pompe du forage FALCOU

*  Début de la pose du carrelage et de la faïence de l’annexe du foyer

*  Pose d’un système de chloration gazeux au forage FALCOU

*  Remise en place du pont brosse à la station d’épuration

*  Evacuation des boues du bassin n°1

*  Pose d’une barrière de sécurité pour poubelle ménagère rue du moulin à vent en face du PR

*  Récupération de la faïence à Narbonne

* Réception de la tractopelle pour cassé le béton à l’entrée du foyer afin de refaire une dalle propre, +

Nettoyage de fossé et arrangement de chemin.

*  Demandé à la Sté SALES de refaire l’étanchéité du pont brosse

*  Pose d’un banc public au boulodrome

*  Reprise d’une fuite d’eau sur l’avenue de la gare, n°38 par la Sté VEOLIA, bride mal serrée

*  Début de remplacement de portes, de coffrets EDF, cassées, fait par ENEDIS

*  Plantation de pieds de lavande ainsi que des pieds de romarin en bordure du monument aux morts et du boulodrome

*  Travaux, de la cuisine et des sanitaires du foyer municipal, arrivent à leur phase finale